## 用例
所属模块（*） | 需求编号 | 需求名称 | 用例标题（*） | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型（*） | 适用阶段（*） | 用例状态
电量计量 | #1397 | 能耗计量增加人工直流系统耗电量 | 录入 | （chrome74.0.3729.169（正式版本） （32 位））系统已登录 http://180.153.49.94:50080/energy/ 登录选择中文 账号：sa 密码：towerzte | 1.登录中国铁塔能源管理系统，鼠标悬浮左上角的按钮“三”，点击能耗计量，选择电量计量打开页面，点击"录入"按钮 2.点击"查询"按钮，点击要修改的数据，输入直流系统耗电量的值 | 1.直接点击“查询”按钮，页面给出提示信息，请先选择一行数据! 2.跳转到直流系统耗电量录入页面；可以输入直流系统耗电量的值，点击“确定”，数据被保存成功（当时录入的数据会在对应的字段名下展示，但是该数据第二天才会在系统被应用） 备注：直流系统海耗电量输入框对输入内容进行了校验，只能是正数，xss注入也做了校验 |  |  | 功能业务测试 | 功能测试 回归测试 上线当晚测试
电量计量 | #1397 | 能耗计量增加人工直流系统耗电量 | 直流系统耗电量批量导入（数据正确） | （chrome74.0.3729.169（正式版本） （32 位））系统已登录 http://180.153.49.94:50080/energy/ 登录选择中文 账号：sa 密码：towerzte | 1.登录中国铁塔能源管理系统，鼠标悬浮左上角的按钮“三”，点击能耗计量，选择电量计量打开页面，点击“直流系统耗电量批量导入”按钮 2.点击模板下载 3.根据下载的模板进行数据的填写 4.进行模板附近的上传 | 1.电量计量页面打开 2.跳转到直流系统耗电量批量导入页面 3.模板可以正常的下载下来 4.附件上传，点击导入数据，数据上传成功 |  |  | 功能业务测试 | 功能测试 回归测试 上线当晚测试
电量计量 | #1397 | 能耗计量增加人工直流系统耗电量 | 直流系统耗电量批量导入（部分数据有误） | （chrome74.0.3729.169（正式版本） （32 位））系统已登录 http://180.153.49.94:50080/energy/ 登录选择中文 账号：sa 密码：towerzte | 1.登录中国铁塔能源管理系统，鼠标悬浮左上角的按钮“三”，点击能耗计量，选择电量计量打开页面，点击“直流系统耗电量批量导入”按钮 2.点击模板下载 3.根据下载的模板进行数据的填写（部分数据填写有误） 4.进行模板附近的上传 | 1.电量计量页面打开 2.跳转到直流系统耗电量批量导入页面 3.模板可以正常的下载下来 4.附近可以进行上传 5.数据填写正确的可以导入（数据不正确的给出提一个提示框，提示部分数据上传失败，点击确定按钮可以下载失败的），数据填写错误的excel表格的形式返回 |  |  | 功能业务测试 | 功能测试 回归测试 上线当晚测试
标杆环境系数配置 | #1396 | 标杆环境系数默认值为实测环境系数 | 标杆环境系数的展示 | （chrome74.0.3729.169（正式版本） （32 位））系统已登录 http://180.153.49.94:50080/energy/ 登录选择中文 账号：sa 密码：towerzte | 1.登录中国铁塔能源管理系统，鼠标悬浮左上角的按钮“三”，点击能耗计量，选择标杆环境系数配置打开页面，选中要修改标杆环境系数配置的数据，点击“标杆环境系数修改”按钮 2.需要修改的数据进行改动 3.点击保存按钮 | 1.标杆环境系数配置页面打开 2.跳转到空调配置页面 3.点击保存后，查看修改的数据，数据已修改（若值不一致，数据会被改变，查看更清楚） |  |  | 功能业务测试 | 功能测试 回归测试 上线当晚测试
标杆环境系数配置 | #1396 | 标杆环境系数默认值为实测环境系数 | 标杆环境系数的展示 | （chrome74.0.3729.169（正式版本） （32 位））系统已登录 http://180.153.49.94:50080/energy/ 登录选择中文 账号：sa 密码：towerzte | 1.登录中国铁塔能源管理系统，鼠标悬浮左上角的按钮“三”，点击能耗计量，选择标杆环境系数配置打开页面 2.标杆环境系数当前数据默认先展示实测环境系数 ，若实测环境系数为空，则标杆环境系数默认为1，若是人为点击“标杆环境系数修改”按钮，修改后，则实测环境系数无论怎么修改，都是手动修改后的那个值 | 1、标杆环境系数先默认值为实测环境系数，并随实测环境系数更新而更新。 2、如无实测环境系数，则默认取1。 3、人为修改标杆环境系数后则不再随实测环境系数更新，使用修改后的值 |  |  | 功能业务测试 | 功能测试 回归测试 上线当晚测试
添加用例时，每个用例步骤在新行用数字 + ‘.’来标记。同样的，预期也是用数字 + ‘.’与步骤对应。“用例标题”和“用例类型”是必填字段，如果不填导入时会忽略该条数据。
Note on K1: liermei: 适用阶段包含功能测试，系统测试，验收测试，回归测试，上线当晚测试。可复用阶段时为多选

## 适用阶段
测试阶段
功能测试
系统测试
验收测试
回归测试
上线当晚测试
功能测试 系统测试
功能测试 回归测试
功能测试 回归测试 上线当晚测试
系统测试 回归测试
系统测试 回归测试 上线当晚测试
验收测试 回归测试
验收测试 回归测试 上线当晚测试
回归测试 上线当晚测试

## 所属模块
业务线 | 系统
供应链业务线 | 财务系统
商合仓储
商合交易
商合认证
审计系统
物业系统
资源系统
管理业务线 | MOA-APP
OA
创新平台
档案管理系统
合同系统
经营分析系统
人力系统
ESB
公司官网
外部门户
跨行业业务线 | TSSAI
通信业务线 | CRM
PMS
辅助规划
规划
统一业务平台
选址
运维室 | 4A
响应室 | 服务工单
架构室 | 主数据
公共库